## CAIET DE SARCINI

- Denumirea achiziţiei:

1.1 - Servicii de reparare si intretinere aparate de  aer conditionat din dotarea Primariei orasului Ovidiu, Centrului Cultural Elena Roizen si Centrului Cultural Gabriel Cotabita din Poiana.

Metoda  achiziţiei: Cumparare directa

3  Tipul si cantitatile echipamentelor

Echipamentele de aer conditionat pentru care se vor asigura serviciile de intretinere si service:

3.1 Echipamente a caror putere se situeaza intre 9000 si 12000 BTU si care sunt prezentate in Anexa 1

4 .. Locul de prestare a serviciilor : sediul beneficiarului

5. Obligatiile prestatorului:

- Sa asigure intretinerea tehnica si reparatiile si piesele de schimb pentru  aparatele de aer conditionat ale beneficiarului contra cost, conform contractului

-  Sa garanteze buna functionare a fiecarui aparat dupa efectuarea operatiilor de intretinere

5.1   Serviciile de întreţinere/reparaţii constau in :

- Întreţinere prin efectuarea unei revizii anuale care să cuprindă:

a) verificare şi completare agent frigorific

b) verificare parametri sistem

c) pentru unitatea internă:

- demontare/curăţare/ montare filtre de aer

- curăţare cu aer sub presiune

- curăţare cu lichid antibacterian

- curăţarea carcasei cu soluţie detergent

d) pentru unitatea externă

- demontare/ curăţare/ montare capace

- curăţarea condensatorului cu aer sub presiune

Remedierea defectelor apărute la instalaţii de aer condiţionat

5.2  lntervenţiile în caz de defecţiune, la cererea autorităţii contractante au ca scop diagnosticarea defecţiunilor aparatelor de condiţionare a aerului, precum şi remedierea acestora.Solicitările de intervenţii vor ﬁ comunicate de Beneﬁciar Prestatorului - prin telefon, fax sau e-mail

Intervenţiile  constau în:

- constatarea/diagnosticarea defecţiunii;

- stabilirea pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesar a fi înlocuite;

-remedierea echipamentului, cu înlocuirea componentelor defecte (dacă este cazul),costul componentelor ﬁind asigurat de Prestator

Remedierea defectelor se va face exclusiv dupã acceptarea de către autoritatea contractantă a devizului de reparaţii.

Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul Autorităţii contractante, precum şi transportul pieselor de schimb/subansamblelor/materialelor necesare efectuării reparaţiilor.

5.3 Constatarea şi remedierea defecţiunii se va efectua în cel mult 24 ore de la data anunţului transmis prin fax de autoritatea contractantă;

5.4  Intervenţiile la cererea autorităţii contractante se efectuează în intervalul orar 8:00-15:00 în zilele de L-J ,vinerea intre orele 9.00 -14.00

Piesele de schimb şi materialele necesare pentru prestarea serviciilor vor ﬁ asigurate de prestator:Manopera de inlocuire a pieselor este inclusa in pretul ofertei, achizitorul achitand doar  valoarea pieselor si materialelor inlocuite.

6. Garanţia. Piesele sau subansamblele achiziţionate şi care le vor înlocui pe cele defecte precum şi manopera (operaţiunile aferente efectuării reparaţiilor) vor avea o perioadă de garanţie de minim 12 luni de la data înlocuirii.

7. Durata contractului :perioada mai-septembrie 2022.

Cerinţe minime obligatorii:

Ofertantul va asigura, pe întreaga perioadã de valabilitate a contractului, piese de schimb şi subansamble originale şi compatibile, precum şi materialele necesare pentru reparaţii şi întreţinere.

Componentele folosite pentru montare vor ﬁ funcţional identice cu cele înlocuite.

Defecţiunile care nu implică înlocuirea de piese defecte cad în sarcina prestatorului. Aceste defecţiuni vor fi remediate la solicitarea beneficiarului, în termen de 24 ore de la sesizare.

Prestatorul va respecta normele de securitatea muncii  fiind raspunzator de eventualele accidente aparute în timpul prestarii serviciilor.

9. Propunere financiară.

Oferta va conţine

- tariful pe revizie  in lei fara tva

-  manopera pentru interventie .

Oferta de preţ câştigătoare va ﬁ oferta cu tarifele cele mai scăzute.

10. Plata si receptie

Plata pentru interventiile de intretinere se va face, dupa efectuarea acestora  in baza proceselor verbale de receptie intre achizitor  si prestator din care sa rezulte numarul de aparate asupra carora s-au efectuat interventii, locatia acestora si natura tehnica a interventiilor pentru fiecare.

Plata se va face cu OP in contul de trezorerie al prestatorului in intervalul  24 –ultima zi lucratoare din luna in care s-au receptionat  prestatiile in baza facturii fiscale si Procesului verbal de receptie.

12.  Documente solicitate

Copie dupa certificatul de inmatriculare din care sa rezulte obiectul de activitate.

Formularele de oferta.

ANEXA 1 CU APARATELE DE AER CONDITIONAT

| Nr. crt | Denumire echipament | buc | locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat aer conditionat | 10 | SPCLEP+URBANISM |
| 2. | Aparat aer conditionat | 7 | POLITIA LOCALA |
| 3. | Aparat aer conditionat | 28 | CLADIRE PRIMARIE |
| 4. | Aparat aer conditionat | 14 | CENTRUL CULTURAL ELENA ROIZEN+CENTRUL CULTURAL GABRIEL COTABITA |

Serviciu ATIFE                                                                                     consilier juridic

Dragan George                                                                                     Ionescu Nicoleta